Δ. Θεοφιλογιαννάκος, Δ. Σκαρλάτος, Κ. Ηλιόπουλος, «Μέτρηση Θορύβου Ανεμογεννήτριας στη Θέση του Αποδέκτη», Πρακτικά (Τόμος Β’) 6ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, σελ. 391-398, 3-5 Νοεμβρίου 1999, Βόλος, Ελλάδα.

Περιλήψη

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται oι ενδεδειγμένες τεχνικές και μέθοδοι μέτρησης, γιά τον χαρακτηρισμό του θορύβου που εκπέμπει μια ή περισσότερες ανεμογεννήτριες στη θέση του αποδέκτη και οι οποίες μέθοδοι έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κατασκευαστές, επενδυτές, χειριστές, υπηρεσίες σχεδιασμού και προγραμματισμού, μηχανικούς έρευνας και ανάπτυξης, για να ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα όρια των εκπεμπομένων θορύβων, καθώς και για την επαλήθευση μοντέλων διάδοσης  θορύβου.

Λέξεις κλειδιά

_