Δ. Θεοφιλογιαννάκος, Δ. Σκαρλάτος, «Προσδιορισμός Τονικότητας Ακουστικού Θορύβου Α/Γ», Πρακτικά (Τόμος Β’) 6ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, σελ. 399-406, 3-5 Νοεμβρίου 1999, Βόλος, Ελλάδα.

Περιλήψη

Στην εργασία αυτή εξετάζεται τttο πρόβλημα της τονικότητας, δηλαδή της ύπαρξης επικρατούντων τόνων στο φάσμα του ακουστικού θορύβου των ανεμογεννητριών. Η εφαρμογή της θεωρίας του Zwicker για την επικάλυψη τόνων από θόρυβο ευρείας ζώνης, δίδει ένα αντικειμενικό κριτήριο σχετικά με την ύπαρξη τόνων στο φάσμα . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πιο αντικειμενική λήψη της απόφασης και επιβολής προσαύξησης στην τελική μετρηθείσα τιμή του εκπεμπόμενου θορύβου, ανάλογα με την στάθμη του τόνου.

Λέξεις κλειδιά

_